ОБРАЗЕЦ

СМОТРОВОЙ ЛИСТ

строительной готовности жилого помещения

г. Москва						                                                               ____ 2018 г.

Я, ___, Участник долевого строительства жилого помещения ____, по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, Сельское поселение Булатниковское, деревня Боброво дом __, на основании Договора участия в долевом строительстве № ____ от ____2016 г. (далее Договор), заявляю, что по результатам осмотра квартиры 23.07.2018 в присутствии представителей Застройщика были выявлены следующие дефекты:

- Царапины и окалы на стеклопакетах во всех комнатах

- Требуется регулировка оконных створок (створки задевают раму, тяжелый ход ручки)

- Пустоты в герметике в узле примыкания ПВХ рам и наружных откосов

- Бухтит ламинат в местах примыкания к стенам, в порожке между коридором и кухней

- Отклонение двери на кухню по вертикали (15 мм)

- Расклеивающиеся стыки обоев в углу за стояками ЦО

- Сверхнормативный перепад горизонтального уровня пола на кухне (более 28 мм)

- Отклонение ПВХ рамы широкой по центральному импосту - 9 мм (самопроизвольное открывание/закрывание створок)

- Продувание стыка ПВХ рамы и пластикового молдинга малого окна (в правом нижнем углу)

- Многочисленные сколы ламинации межкомнатных дверей

- Щели в примыкании дверных наличников к стенам

В соответствии с п.2 Статьи 7 ФЗ-214 требую от Застройщика (ООО_______________) устранить силами и за счет Застройщика недостатки квартиры, указанные в пунктах 1-12 в срок, установленный ФЗ-214.

Настоящим выражаю свою готовность подписать Акт приема-передачи квартиры после удовлетворения указанных выше требований.

Подпись Участника _______________________/________________/

Подпись Представителя Застройщика_______________/________________/

«___» _____________ 200__ г.